## 算定シート
基準達成率算定シート（住宅事業建築主基準への適合性評価申請用）
１. 申請住宅の基準への適合性
（1）所在地（市町村名まで） | [10 empty] | （2）地域区分 | [7 empty] | Ⅰａ 地域 | ■
（3）申請住宅に係る基準一次エネルギー消費量 | [8 empty] | ・・・・① |  | ( |  |  |  |  | ) | GJ/戸・年 |  | Ⅰｂ 地域 | □
（4）評価方法 |  |  |  |  | □ | 算定用シート |  |  |  |  | □ | 算定用プログラム | [6 empty] | Ⅱ 地域
（5）申請住宅の一次エネルギー消費量 ※コージェネレーションシステム設置の有無のいずれかを選択 | [18 empty] | Ⅲ 地域
| □ | コージェネレーション システムを設置しない場合 | A 暖房設備 | [7 empty] | ( |  |  |  |  | ) | GJ/戸・年 |  | Ⅳａ 地域
|  |  | B 冷房設備 | [7 empty] | ( |  |  |  |  | ) | GJ/戸・年 |  | Ⅳｂ 地域
|  |  | C 給湯設備 | [7 empty] | ( |  |  |  |  | ) | GJ/戸・年 |  | Ⅴ 地域
|  |  | D 換気設備 | [7 empty] | ( |  |  |  |  | ) | GJ/戸・年 |  | Ⅵ 地域
|  |  | E 照明設備 | [7 empty] | ( |  |  |  |  | ) | GJ/戸・年
|  |  | 小計（A+B+C+D+E） | [5 empty] | ・・・・② |  | ( |  |  |  |  | ) | GJ/戸・年
|  |  | F 太陽光発電による発電量 ※総発電量より売電量及び家電で消費する量を除いた量 | [7 empty] | ( |  |  |  |  | ) | GJ/戸・年 |  | 都
道
|  |  | 合計（②－F） | [5 empty] | ・・・・③ |  | ( |  |  |  |  | ) | GJ/戸・年 |  | 府
| □ | コージェネレーションシステムを設置する場合 | [6 empty] | ・・・・④ |  | ( |  |  |  |  | ) | GJ/戸・年 |  | 県
（6）申請住宅の基準達成率 ①／（③あるいは④）×１００ | [10 empty] | ( |  |  |  |  | ) | %
※100%以上となる場合に、基準に適合
２．申請住宅の断熱仕様・設備仕様等
（1）断熱性能の区分または熱損失係数
断熱性能の区分 |  |  | □ | （ア） |  | □ | （イ） |  | □ | (ウ） |  | □ | （エ） |  | □ | （オ）
熱損失係数（Q値） |  |  | ( | [12 empty] | ) | W/m2K
（2）各設備仕様
【A 暖房設備】
熱交換型換気設備の有無 |  |  | □ | 無 |  | □ | 有 |  | ※型番、性能等については「D 換気設備」で記入
暖房方式 ※（a-1）～（a-3）のいずれかを選択
□ | （a-1）新築時に暖房設備が設置されていない
□ | （a-2）住宅全体または全居室を連続的に暖房する設備を設置している
| 暖房機器の種類 |  |  |  | □ | 石油温水式パネルラジエーター
[5 empty] | □ | ガス温水式パネルラジエーター（熱源機：瞬間式従来型給湯器）
[5 empty] | □ | ガス温水式パネルラジエーター（熱源機：潜熱回収型給湯器）
[5 empty] | □ | 電気温水式パネルラジエーター（熱源機：電気ヒーター式）
[5 empty] | □ | 電気温水式パネルラジエーター（熱源機：電気ヒートポンプ式）
[5 empty] | □ | 電気蓄熱暖房機
[5 empty] | □ | ヒートポンプ式セントラル空調システム
[5 empty] | □ | その他 |  | ( | [9 empty] | ）
| メーカー名 ・ 型番 |  |  |  | メーカー名 |  | ( |  |  |  | ) | 型番 | （ |  |  |  |  | ）
| 機器の性能 |  |  |  | ※消費電力、容量、エネルギー消費効率など、設備の種類に応じて記入
□ | （a-3）居室を間欠的に暖房する設備を設置している ※（a-3-1）及び（a-3-2）の両方について記入
（a-3-1）ＬＤＫ
|  | 暖房機器の種類 |  |  | □ | 新築時に設備が設置されていない
[5 empty] | □ | ルームエアコンディショナー
[5 empty] | □ | ルームエアコンディショナー（高効率型 暖房COP 4.6以上）
[5 empty] | □ | FF式暖房設備
[5 empty] | □ | ガス温水式床暖房（熱源機：瞬間式従来型給湯器）
[5 empty] | □ | ガス温水式床暖房（熱源機：潜熱回収型給湯器）
[5 empty] | □ | 電気温水式床暖房（熱源機：電気ヒーター式）
[5 empty] | □ | 電気温水式床暖房（熱源機：電気ヒートポンプ式）
[5 empty] | □ | 電気ヒーター式床暖房
[5 empty] | □ | その他 |  | ( | [9 empty] | ）
|  | メーカー名・型番 |  |  | メーカー名 |  | ( |  |  |  | ) | 型番 | （ |  |  |  |  | ）
|  | 機器の性能 |  |  | ※消費電力、容量、エネルギー消費効率など、設備の種類に応じて記入
（a-3-2）その他の居室
|  | 暖房機器の種類 |  |  | □ | 新築時に設備が設置されていない
[5 empty] | □ | ルームエアコンディショナー
[5 empty] | □ | ルームエアコンディショナー（高効率型 暖房COP 5.9以上）
[5 empty] | □ | FF式暖房設備
[5 empty] | □ | ガス温水式床暖房（熱源機：瞬間式従来型給湯器）
[5 empty] | □ | ガス温水式床暖房（熱源機：潜熱回収型給湯器）
[5 empty] | □ | 電気温水式床暖房（熱源機：電気ヒーター式）
[5 empty] | □ | 電気温水式床暖房（熱源機：電気ヒートポンプ式）
[5 empty] | □ | 電気ヒーター式床暖房
[5 empty] | □ | その他 |  | ( | [9 empty] | ）
|  | メーカー名・型番 |  |  | メーカー名 |  | ( |  |  |  | ) | 型番 | （ |  |  |  |  | ）
|  | 機器の性能 |  |  | ※消費電力、容量、エネルギー消費効率など、設備の種類に応じて記入
【B 冷房設備】
冷房方式 ※（b -1）～（b -3）のいずれかを選択
□ | （b-1）新築時に冷房設備が設置されていない |  |  |  |  | 〔通風措置〕 |  | □ | 有り | □ | 無し | ※通風措置「有り」の場合は（b-3-1）、（b-3-2）
の通風措置の欄に記入
□ | （b-2）住宅全体を連続的に冷房する設備を設置している
| 暖房機器の種類 |  |  |  | □ | ヒートポンプ式セントラル空調システム
[5 empty] | □ | その他 |  | ( | [9 empty] | ）
| メーカー名・型番 |  |  |  | メーカー名 |  | ( |  |  |  | ) | 型番 | （ |  |  |  |  | ）
| 機器の性能 |  |  |  | ※消費電力、容量、エネルギー消費効率など、設備の種類に応じて記入
□ | （b -3）居室を間欠的に冷房する設備を設置している ※（b-3-1）及び（b-3-2）の両方について記入
（b -3-1）ＬＤＫ
|  | 通風措置 |  |  | □ | 無し
[5 empty] | □ | 有り
[6 empty] | 居室面積 |  | （ |  |  |  | ） | m2 |  |  |  | 【判定】
[5 empty] | 外部に開放可能な開口部①の面積 |  |  |  | （ |  | ) | m2 → | （1／[ |  | ]）以上 |  | □ | OK
[5 empty] | 外部に開放可能な開口部②の面積 |  |  |  | （ |  | ) | m2 → | （1／[ |  | ]）以上 |  | □ | OK
[5 empty] | 室間に開放可能な開口部③の面積 |  |  |  | （ |  | ) | m2 → | （1／[ |  | ]）以上 |  | □ | OK
|  | 冷房機器の種類 |  |  | □ | 新築時に設備が設置されていない
[5 empty] | □ | ルームエアコンディショナー
[5 empty] | □ | ルームエアコンディショナー（高効率型 冷房COP3.7以上）
[5 empty] | □ | その他 |  | ( | [9 empty] | ）
|  | メーカー名・型番 |  |  | メーカー名 |  | ( |  |  |  | ) | 型番 | （ |  |  |  |  | ）
|  | 機器の性能 |  |  | ※消費電力、容量、エネルギー消費効率など、設備の種類に応じて記入
（b -3-2）その他の居室
|  | 通風措置 |  |  | □ | 無し
[5 empty] | □ | 有り
[6 empty] | 居室面積 |  | （ |  |  |  | ） | m2 |  |  |  | 【判定】
[5 empty] | 外部に開放可能な開口部①の面積 |  |  |  | （ |  | ) | m2 → | （1／[ |  | ]）以上 |  | □ | OK
[5 empty] | 外部に開放可能な開口部②の面積 |  |  |  | （ |  | ) | m2 → | （1／[ |  | ]）以上 |  | □ | OK
[5 empty] | 室間に開放可能な開口部③の面積 |  |  |  | （ |  | ) | m2 → | （1／[ |  | ]）以上 |  | □ | OK
|  | 冷房機器の種類 |  |  | □ | 新築時に設備が設置されていない
[5 empty] | □ | ルームエアコンディショナー
[5 empty] | □ | ルームエアコンディショナー（高効率型 冷房COP5.4以上）
[5 empty] | □ | その他 |  | ( | [9 empty] | ）
|  | メーカー名・型番 |  |  | メーカー名 |  | ( |  |  |  | ) | 型番 | （ |  |  |  |  | ）
|  | 機器の性能 |  |  | ※消費電力、容量、エネルギー消費効率など、設備の種類に応じて記入
【C 給湯設備】
給湯設備
| 給湯設備の種類 |  |  |  | □ | 新築時に設備が設置されていない
[5 empty] | □ | ガス瞬間式（従来型）給湯器 |  |  |  |  | □ | ガス瞬間式（潜熱回収型）給湯器
[5 empty] | □ | 石油瞬間式貯湯式給湯器 |  |  |  |  | □ | 石油瞬間式（従来型）給湯器
[5 empty] | □ | 石油瞬間式（潜熱回収型）給湯器 |  |  |  |  | □ | 電気温水器（ヒーター式）
[5 empty] | □ | 電気温水器（ヒートポンプ式）※APFを必ず記入
[6 empty] | APF | （ | [5 empty] | ）
| メーカー名･型番 |  |  |  | メーカー名 |  | ( |  |  |  | ) | 型番 | （ |  |  |  |  | ）
節湯型機器
| 台所用水栓 |  |  |  | □ | 設置しない
[5 empty] | □ | 節湯A（手元止水機構） |  |  | □ | 節湯B（小流量吐水） |  |  | □ | 節湯AB（手元止水機構+小流量吐水）
|  | メーカー名･型番 |  |  | メーカー名 |  | ( |  |  |  | ) | 型番 | （ |  |  |  |  | ）
| 浴室シャワー水栓 |  |  |  | □ | 設置しない
[5 empty] | □ | 節湯A（手元止水機構） |  |  | □ | 節湯B（小流量吐水） |  |  | □ | 節湯AB（手元止水機構+小流量吐水）
|  | メーカー名･型番 |  |  | メーカー名 |  | ( |  |  |  | ) | 型番 | （ |  |  |  |  | ）
| 小口径配管※ |  |  |  | □ | 設置しない |  |  | □ | 設置する※
※ 配管がヘッダー方式であり、給湯機にできるだけ近い地点においてヘッダーにより配管が分岐され、かつ、ヘッダー分岐後の配管の内径が13mm以下のもの
太陽熱温水器 （設置する場合のみ記入）
| 太陽熱利用の有無 |  |  |  | メーカー名 |  | ( |  |  |  | ) | 型番 | （ |  |  |  |  | ）
[5 empty] | パネル有効集熱面積 |  |  | （ |  |  |  | ） | m2
[5 empty] | パネル方位角 |  | □ | 真南±15° |  | □ | 真南±15°～±45° |  |  | □ | 真南±45°～±75°
[7 empty] | □ | 真東・真西±15° |  | □ | 真北±15° |  | □ | 真北±15°～±45° |  | □ | 真北±45°～±75°
[5 empty] | パネル傾斜角 |  | （ |  |  |  | ) | 度
【D 換気設備】
換気設備の種類 |  |  |  |  | □ | ダクト式第一種換気システム | [5 empty] | □ | ダクト式第二種換気システム
[5 empty] | □ | ダクト式第三種換気システム | [5 empty] | □ | 壁付け給排気型ファン
[5 empty] | □ | 壁付けファン（給気型パイプ用ファン） | [5 empty] | □ | 壁付けファン（排気型パイプ用ファン）
メーカー名･型番 |  |  |  |  | メーカー名 |  | ( |  |  |  | ) | 型番 | （ |  |  |  |  | ）
モーターの種類 |  |  |  |  | □ | 交流（AC）モーター |  |  |  |  | □ | 直流（DC）モーター
消費電力 ・・・・① |  |  |  |  | （ | [10 empty] | ） | W
24時間換気計画風量 ・・・・② |  |  |  |  | （ | [10 empty] | ） | m3/h
比消費電力 （①／②） |  |  |  |  | （ | [10 empty] | ） | W/（m3/h）
【E 照明設備】 ※照明設備の一次エネルギー消費量＝（e-1）＋（e-2）+（e-3）
（e-1）LDK |  |  |  |  | □ | 新築時に設備が設置されていない
[5 empty] | □ | 設置する |  |  | ※設置すると回答した場合は以下についても記入
[6 empty] | 白熱灯の使用の有無 |  |  |  |  | □ | 無し |  | □ | 有り
[6 empty] | 調光の有無 |  |  |  |  | □ | 無し |  | □ | 有り
（e-2）LDK以外の居室 |  |  |  |  | □ | 新築時に設備が設置されていない
[5 empty] | □ | 設置する |  |  | ※設置すると回答した場合は以下についても記入
[6 empty] | 白熱灯の使用の有無 |  |  |  |  | □ | 無し |  | □ | 有り
[6 empty] | 調光の有無 |  |  |  |  | □ | 無し |  | □ | 有り | （LDK以外の全ての居室で採用している場合）
（e-3）非居室 ＊玄関ポーチも含む |  |  |  |  | □ | 新築時に設備が設置されていない
[5 empty] | □ | 設置する |  |  | ※設置すると回答した場合は以下についても記入
[6 empty] | 白熱灯の使用の有無 | [6 empty] | □ | 無し |  | □ | 有り
[6 empty] | 人感センサーまたは照度センサーの有無 | [6 empty] | □ | 無し |  | □ | 有り
※ 以降は、太陽光発電設備又は家庭用コージェネレーションシステムを設置する場合のみ提出が必要
【F 太陽光発電設備】
□ | 設置しない
□ | 設置する ※設置すると回答した場合は以下についても記入
パネルその1
|  | メーカー名 |  |  | （ |  |  |  |  | ） | システム容量 |  |  | （ |  |  | ） | KW
|  | 型番 |  |  | （ | [12 empty] | ）
|  | パネル方位角 |  |  | □ | 真南±15° |  | □ | 真南±15°～±45° |  |  | □ | 真南±45°～±75° |  | □ | 真東・真西±15°
[5 empty] | □ | 真北±15° |  | □ | 真北±15°～±45° |  |  | □ | 真北±45°～±75°
|  | パネル傾斜角 |  |  | （ | [6 empty] | ） | 度
パネルその2
|  | メーカー名 |  |  | （ |  |  |  |  | ） | システム容量 |  |  | （ |  |  | ） | KW
|  | 型番 |  |  | （ | [12 empty] | ）
|  | パネル方位角 |  |  | □ | 真南±15° |  | □ | 真南±15°～±45° |  |  | □ | 真南±45°～±75° |  | □ | 真東・真西±15°
[5 empty] | □ | 真北±15° |  | □ | 真北±15°～±45° |  |  | □ | 真北±45°～±75°
|  | パネル傾斜角 |  |  | （ | [6 empty] | ） | 度
パネルその3
|  | メーカー名 |  |  | （ |  |  |  |  | ） | システム容量 |  |  | （ |  |  | ） | KW
|  | 型番 |  |  | （ | [12 empty] | ）
|  | パネル方位角 |  |  | □ | 真南±15° |  | □ | 真南±15°～±45° |  |  | □ | 真南±45°～±75° |  | □ | 真東・真西±15°
[5 empty] | □ | 真北±15° |  | □ | 真北±15°～±45° |  |  | □ | 真北±45°～±75°
|  | パネル傾斜角 |  |  | （ | [6 empty] | ） | 度
パネルその4
|  | メーカー名 |  |  | （ |  |  |  |  | ） | システム容量 |  |  | （ |  |  | ） | KW
|  | 型番 |  |  | （ | [12 empty] | ）
|  | パネル方位角 |  |  | □ | 真南±15° |  | □ | 真南±15°～±45° |  |  | □ | 真南±45°～±75° |  | □ | 真東・真西±15°
[5 empty] | □ | 真北±15° |  | □ | 真北±15°～±45° |  |  | □ | 真北±45°～±75°
|  | パネル傾斜角 |  |  | （ | [6 empty] | ） | 度
【G 家庭用コージェネレーションシステム】
□ | 設置しない
□ | 設置する |  | ※設置すると回答した場合は以下についても記入
| 家庭用コージェネレーションシステム の種類 |  |  |  | □ | ガスエンジンコージェネレーション
[5 empty] | □ | 燃料電池コージェネレーション〔Type1〕 （出力900W以上1100W未満、燃料：都市ガス・LPG）
| メーカー名･型番 |  |  |  | メーカー名 |  | ( |  |  |  | ) | 型番 | （ |  |  |  |  | ）

## 記入例
基準達成率算定シート（エコポイント対象住宅適合審査用）
１. 申請住宅の基準への適合性
（1）所在地（市町村名まで） |  |  | 東京 |  |  | 都 | 世田谷区 |  |  |  | （2）地域区分 |  |  |  | Ⅳｂ 地域 |  |  |  | Ⅰａ 地域 | ■
（3）申請住宅に係る基準一次エネルギー消費量 | [8 empty] | ・・・・① |  | ( | 53 |  |  |  | ) | GJ/戸・年 |  | Ⅰｂ 地域 | □
（4）評価方法 |  |  |  |  | ■ | 算定用シート |  |  |  |  | □ | 算定用プログラム | [6 empty] | Ⅱ 地域
（5）申請住宅の一次エネルギー消費量 ※コージェネレーションシステム設置の有無のいずれかを選択 | [18 empty] | Ⅲ 地域
| ■ | コージェネレーション システムを設置しない場合 | A 暖房設備 | [7 empty] | ( | 17 |  |  |  | ) | GJ/戸・年 |  | Ⅳａ 地域
|  |  | B 冷房設備 | [7 empty] | ( | 6.1 |  |  |  | ) | GJ/戸・年 |  | Ⅳｂ 地域
|  |  | C 給湯設備 | [7 empty] | ( | 15.3 |  |  |  | ) | GJ/戸・年 |  | Ⅴ 地域
|  |  | D 換気設備 | [7 empty] | ( | 2.7 |  |  |  | ) | GJ/戸・年 |  | Ⅵ 地域
|  |  | E 照明設備 | [7 empty] | ( | 8.3 |  |  |  | ) | GJ/戸・年
|  |  | 小計（A+B+C+D+E） | [5 empty] | ・・・・② |  | ( | 49.4 |  |  |  | ) | GJ/戸・年
|  |  | F 太陽光発電による発電量 ※総発電量より売電量及び家電で消費する量を除いた量 | [7 empty] | ( |  |  |  |  | ) | GJ/戸・年 |  | 都
道
|  |  | 合計（②－F） | [5 empty] | ・・・・③ |  | ( | 49.4 |  |  |  | ) | GJ/戸・年 |  | 府
| □ | コージェネレーションシステムを設置する場合 | [6 empty] | ・・・・④ |  | ( |  |  |  |  | ) | GJ/戸・年 |  | 県
（6）申請住宅の基準達成率 ①／（③あるいは④）×１００ | [10 empty] | ( | 107 |  |  |  | ) | %
※100%以上となる場合に、基準に適合
２．申請住宅の断熱仕様・設備仕様等
（1）断熱性能の区分または熱損失係数
断熱性能の区分 |  |  | □ | （ア） |  | □ | （イ） |  | ■ | (ウ） |  | □ | （エ） |  | □ | （オ）
熱損失係数（Q値） |  |  | ( | [12 empty] | ) | W/m2K
（2）各設備仕様
【A 暖房設備】
熱交換型換気設備の有無 |  |  | ■ | 無 |  | □ | 有 |  | ※ 型番、性能等については「D 換気設備」で記入
暖房方式 ※（a-1）～（a-3）のいずれかを選択
□ | （a-1）新築時に暖房設備が設置されていない
□ | （a-2）住宅全体または全居室を連続的に暖房する設備を設置している
| 暖房機器の種類 |  |  |  | □ | 石油温水式パネルラジエーター
[5 empty] | □ | ガス温水式パネルラジエーター（熱源機：瞬間式従来型給湯器）
[5 empty] | □ | ガス温水式パネルラジエーター（熱源機：潜熱回収型給湯器）
[5 empty] | □ | 電気温水式パネルラジエーター（熱源機：電気ヒーター式）
[5 empty] | □ | 電気温水式パネルラジエーター（熱源機：電気ヒートポンプ式）
[5 empty] | □ | 電気蓄熱暖房機
[5 empty] | □ | ヒートポンプ式セントラル空調システム
[5 empty] | □ | その他 |  | ( | [9 empty] | ）
| メーカー名 ・ 型番 |  |  |  | メーカー名 |  | ( |  |  |  | ) | 型番 | （ |  |  |  |  | ）
| 機器の性能 |  |  |  | ※消費電力、容量、エネルギー消費効率など、設備の種類に応じて記入
■ | （a-3）居室を間欠的に暖房する設備を設置している ※（a-3-1）及び（a-3-2）の両方について記入
（a-3-1）ＬＤＫ
|  | 暖房機器の種類 |  |  | □ | 新築時に設備が設置されていない
[5 empty] | □ | ルームエアコンディショナー
[5 empty] | □ | ルームエアコンディショナー（高効率型 暖房COP 4.6以上）
[5 empty] | □ | FF式暖房設備
[5 empty] | □ | ガス温水式床暖房（熱源機：瞬間式従来型給湯器）
[5 empty] | ■ | ガス温水式床暖房（熱源機：潜熱回収型給湯器）
[5 empty] | □ | 電気温水式床暖房（熱源機：電気ヒーター式）
[5 empty] | □ | 電気温水式床暖房（熱源機：電気ヒートポンプ式）
[5 empty] | □ | 電気ヒーター式床暖房
[5 empty] | □ | その他 |  | ( | [9 empty] | ）
|  | メーカー名・型番 |  |  | メーカー名 |  | ( | 東京ガス |  |  | ) | 型番 | （ | ○○○－1234 |  |  |  | ）
|  | 機器の性能 |  |  | ※消費電力、容量、エネルギー消費効率など、設備の種類に応じて記入
敷設率76.3％、上面放熱率90％（床下断熱材Ｒ値2.2）、計算書、カタログ添付
（a-3-2）その他の居室
|  | 暖房機器の種類 |  |  | □ | 新築時に設備が設置されていない
[5 empty] | □ | ルームエアコンディショナー
[5 empty] | ■ | ルームエアコンディショナー（高効率型 暖房COP 5.9以上）
[5 empty] | □ | FF式暖房設備
[5 empty] | □ | ガス温水式床暖房（熱源機：瞬間式従来型給湯器）
[5 empty] | □ | ガス温水式床暖房（熱源機：潜熱回収型給湯器）
[5 empty] | □ | 電気温水式床暖房（熱源機：電気ヒーター式）
[5 empty] | □ | 電気温水式床暖房（熱源機：電気ヒートポンプ式）
[5 empty] | □ | 電気ヒーター式床暖房
[5 empty] | □ | その他 |  | ( | [9 empty] | ）
|  | メーカー名・型番 |  |  | メーカー名 |  | ( | ○×工業 |  |  | ) | 型番 | （ | △△△－4321 |  |  |  | ）
|  | 機器の性能 |  |  | ※消費電力、容量、エネルギー消費効率など、設備の種類に応じて記入
COP＝6.27、カタログ添付
【B 冷房設備】
冷房方式 ※（b -1）～（b -3）のいずれかを選択
□ | （b-1）新築時に冷房設備が設置されていない |  |  |  |  | 〔通風措置〕 |  | □ | 有り | □ | 無し | ※通風措置「有り」の場合は（b-3-1）、（b-3-2）
の通風措置の欄に記入
□ | （b-2）住宅全体を連続的に冷房する設備を設置している
| 暖房機器の種類 |  |  |  | □ | ヒートポンプ式セントラル空調システム
[5 empty] | □ | その他（ ）
| メーカー名・型番 |  |  |  | メーカー名 |  | ( |  |  |  | ) | 型番 | （ |  |  |  |  | ）
| 機器の性能 |  |  |  | ※消費電力、容量、エネルギー消費効率など、設備の種類に応じて記入
■ | （b -3）居室を間欠的に冷房する設備を設置している ※（b-3-1）及び（b-3-2）の両方について記入
（b -3-1）ＬＤＫ
|  | 通風措置 |  |  | □ | 無し
[5 empty] | ■ | 有り
[6 empty] | 居室面積 |  | （ | 21.53 |  |  | ） | m2 |  |  |  | 【判定】
[5 empty] | 外部に開放可能な開口部①の面積 |  |  |  | （ | 3.465 | ) | m2 → | （1／[ | 35 | ]）以上 |  | ■ | OK
[5 empty] | 外部に開放可能な開口部②の面積 |  |  |  | （ | 1.073 | ) | m2 → | （1／[ | 35 | ]）以上 |  | ■ | OK
[5 empty] | 室間に開放可能な開口部③の面積 |  |  |  | （ |  | ) | m2 → | （1／[ |  | ]）以上 |  | □ | OK
|  | 冷房機器の種類 |  |  | □ | 新築時に設備が設置されていない
[5 empty] | ■ | ルームエアコンディショナー
[5 empty] | □ | ルームエアコンディショナー（高効率型 冷房COP3.7以上）
[5 empty] | □ | その他 |  | ( | [9 empty] | ）
|  | メーカー名・型番 |  |  | メーカー名 |  | ( | ○×工業 |  |  | ) | 型番 | （ | △△△－9876 |  |  |  | ）
|  | 機器の性能 |  |  | ※消費電力、容量、エネルギー消費効率など、設備の種類に応じて記入
COP＝3.54、カタログ添付
（b -3-2）その他の居室
|  | 通風措置 |  |  | ■ | 無し
[5 empty] | □ | 有り
[6 empty] | 居室面積 |  | （ |  |  |  | ） | m2 |  |  |  | 【判定】
[5 empty] | 外部に開放可能な開口部①の面積 |  |  |  | （ |  | ) | m2 → | （1／[ |  | ]）以上 |  | □ | OK
[5 empty] | 外部に開放可能な開口部②の面積 |  |  |  | （ |  | ) | m2 → | （1／[ |  | ]）以上 |  | □ | OK
[5 empty] | 室間に開放可能な開口部③の面積 |  |  |  | （ |  | ) | m2 → | （1／[ |  | ]）以上 |  | □ | OK
|  | 冷房機器の種類 |  |  | □ | 新築時に設備が設置されていない
[5 empty] | □ | ルームエアコンディショナー
[5 empty] | ■ | ルームエアコンディショナー（高効率型 冷房COP5.4以上）
[5 empty] | □ | その他 |  | ( | [9 empty] | ）
|  | メーカー名・型番 |  |  | メーカー名 |  | ( | ○×工業 |  |  | ) | 型番 | （ | △△△－4321 |  |  |  | ）
|  | 機器の性能 |  |  | ※消費電力、容量、エネルギー消費効率など、設備の種類に応じて記入
COP＝5.81、カタログ添付
【C 給湯設備】
給湯設備
| 給湯設備の種類 |  |  |  | □ | 新築時に設備が設置されていない
[5 empty] | □ | ガス瞬間式（従来型）給湯器 |  |  |  |  | ■ | ガス瞬間式（潜熱回収型）給湯器
[5 empty] | □ | 石油瞬間式貯湯式給湯器 |  |  |  |  | □ | 石油瞬間式（従来型）給湯器
[5 empty] | □ | 石油瞬間式（潜熱回収型）給湯器 |  |  |  |  | □ | 電気温水器（ヒーター式）
[5 empty] | □ | 電気温水器（ヒートポンプ式）※APFを必ず記入
[6 empty] | APF | （ | [5 empty] | ）
| メーカー名･型番 |  |  |  | メーカー名 |  | ( | 東京ガス |  |  | ) | 型番 | （ | ○○○－1234 |  |  |  | ）
節湯型機器
| 台所用水栓 |  |  |  | □ | 設置しない
[5 empty] | □ | 節湯A（手元止水機構） |  |  | ■ | 節湯B（小流量吐水） |  |  | □ | 節湯AB（手元止水機構+小流量吐水）
|  | メーカー名･型番 |  |  | メーカー名 |  | ( | ○○工業 |  |  | ) | 型番 | （ | ABC－○○ |  |  |  | ）
| 浴室シャワー水栓 |  |  |  | □ | 設置しない
[5 empty] | □ | 節湯A（手元止水機構） |  |  | □ | 節湯B（小流量吐水） |  |  | ■ | 節湯AB（手元止水機構+小流量吐水）
|  | メーカー名･型番 |  |  | メーカー名 |  | ( | ○○システム |  |  | ) | 型番 | （ | 12－XYZ |  |  |  | ）
| 小口径配管※ |  |  |  | □ | 設置しない |  |  | ■ | 設置する※
※ 配管がヘッダー方式であり、給湯機にできるだけ近い地点においてヘッダーにより配管が分岐され、かつ、ヘッダー分岐後の配管の内径が13mm以下のもの
太陽熱温水器 （設置する場合のみ記入）
| 太陽熱利用の有無 |  |  |  | メーカー名 |  | ( |  |  |  | ) | 型番 | （ |  |  |  |  | ）
[5 empty] | パネル有効集熱面積 |  |  | （ |  |  |  | ） | m2
[5 empty] | パネル方位角 |  | □ | 真南±15° |  | □ | 真南±15°～±45° |  |  | □ | 真南±45°～±75°
[7 empty] | □ | 真東・真西±15° |  | □ | 真北±15° |  | □ | 真北±15°～±45° |  | □ | 真北±45°～±75°
[5 empty] | パネル傾斜角 |  | （ |  |  |  | ) | 度
【D 換気設備】
換気設備の種類 |  |  |  |  | □ | ダクト式第一種換気システム | [5 empty] | □ | ダクト式第二種換気システム
[5 empty] | □ | ダクト式第三種換気システム | [5 empty] | □ | 壁付け給排気型ファン
[5 empty] | □ | 壁付けファン（給気型パイプ用ファン） | [5 empty] | ■ | 壁付けファン（排気型パイプ用ファン）
メーカー名･型番 |  |  |  |  | メーカー名 |  | ( | ○○電気 |  |  | ) | 型番 | （ | QRS－123 |  |  |  | ）
モーターの種類 |  |  |  |  | □ | 交流（AC）モーター |  |  |  |  | ■ | 直流（DC）モーター
消費電力 ・・・・① |  |  |  |  | （ | 9.3 | [9 empty] | ） | W
24時間換気計画風量 ・・・・② |  |  |  |  | （ | 139.6 | [9 empty] | ） | m3/h
比消費電力 （①／②） |  |  |  |  | （ | 0.07 | [9 empty] | ） | W/（m3/h）
【E 照明設備】 ※照明設備の一次エネルギー消費量＝（e-1）＋（e-2）+（e-3）
（e-1）LDK |  |  |  |  | □ | 新築時に設備が設置されていない
[5 empty] | ■ | 設置する |  |  | ※設置すると回答した場合は以下についても記入
[6 empty] | 白熱灯の使用の有無 |  |  |  |  | ■ | 無し |  | □ | 有り
[6 empty] | 調光の有無 |  |  |  |  | ■ | 無し |  | □ | 有り
（e-2）LDK以外の居室 |  |  |  |  | □ | 新築時に設備が設置されていない
[5 empty] | ■ | 設置する |  |  | ※設置すると回答した場合は以下についても記入
[6 empty] | 白熱灯の使用の有無 |  |  |  |  | ■ | 無し |  | □ | 有り
[6 empty] | 調光の有無 |  |  |  |  | ■ | 無し |  | □ | 有り | （LDK以外の全ての居室で採用している場合）
（e-3）非居室 ＊玄関ポーチも含む |  |  |  |  | □ | 新築時に設備が設置されていない
[5 empty] | ■ | 設置する |  |  | ※設置すると回答した場合は以下についても記入
[6 empty] | 白熱灯の使用の有無 | [6 empty] | ■ | 無し |  | □ | 有り
[6 empty] | 人感センサーまたは照度センサーの有無 | [6 empty] | ■ | 無し |  | □ | 有り
※ 以降は、太陽光発電設備又は家庭用コージェネレーションシステムを設置する場合のみ提出が必要
【F 太陽光発電設備】
■ | 設置しない
□ | 設置する ※設置すると回答した場合は以下についても記入
パネルその1
|  | メーカー名 |  |  | （ |  |  |  |  | ） | システム容量 |  |  | （ |  |  | ） | KW
|  | 型番 |  |  | （ | [12 empty] | ）
|  | パネル方位角 |  |  | □ | 真南±15° |  | □ | 真南±15°～±45° |  |  | □ | 真南±45°～±75° |  | □ | 真東・真西±15°
[5 empty] | □ | 真北±15° |  | □ | 真北±15°～±45° |  |  | □ | 真北±45°～±75°
|  | パネル傾斜角 |  |  | （ | [6 empty] | ） | 度
パネルその2
|  | メーカー名 |  |  | （ |  |  |  |  | ） | システム容量 |  |  | （ |  |  | ） | KW
|  | 型番 |  |  | （ | [12 empty] | ）
|  | パネル方位角 |  |  | □ | 真南±15° |  | □ | 真南±15°～±45° |  |  | □ | 真南±45°～±75° |  | □ | 真東・真西±15°
[5 empty] | □ | 真北±15° |  | □ | 真北±15°～±45° |  |  | □ | 真北±45°～±75°
|  | パネル傾斜角 |  |  | （ | [6 empty] | ） | 度
パネルその3
|  | メーカー名 |  |  | （ |  |  |  |  | ） | システム容量 |  |  | （ |  |  | ） | KW
|  | 型番 |  |  | （ | [12 empty] | ）
|  | パネル方位角 |  |  | □ | 真南±15° |  | □ | 真南±15°～±45° |  |  | □ | 真南±45°～±75° |  | □ | 真東・真西±15°
[5 empty] | □ | 真北±15° |  | □ | 真北±15°～±45° |  |  | □ | 真北±45°～±75°
|  | パネル傾斜角 |  |  | （ | [6 empty] | ） | 度
パネルその4
|  | メーカー名 |  |  | （ |  |  |  |  | ） | システム容量 |  |  | （ |  |  | ） | KW
|  | 型番 |  |  | （ | [12 empty] | ）
|  | パネル方位角 |  |  | □ | 真南±15° |  | □ | 真南±15°～±45° |  |  | □ | 真南±45°～±75° |  | □ | 真東・真西±15°
[5 empty] | □ | 真北±15° |  | □ | 真北±15°～±45° |  |  | □ | 真北±45°～±75°
|  | パネル傾斜角 |  |  | （ | [6 empty] | ） | 度
【G 家庭用コージェネレーションシステム】
■ | 設置しない
□ | 設置する |  | ※設置すると回答した場合は以下についても記入
| 家庭用コージェネレーションシステムの種類 |  |  |  | □ | ガスエンジンコージェネレーション
[5 empty] | □ | 燃料電池コージェネレーション〔Ｔｙｐｅ1〕 （出力900W以上1100W未満、燃料：都市ガス・LPG）
| メーカー名･型番 |  |  |  | メーカー名 |  | ( |  |  |  | ) | 型番 | （ |  |  |  |  | ）
カタログ添付
カタログ添付
カタログ添付
カタログ添付
カタログ添付
カタログ添付
カタログ添付
カタログ添付
都道府県のいずれかを選択
８区分のいずれかを選択
記入例