完了検査における注意事項

㈱ビルディングナビゲーション確認評価機構

完了検査は確認申請通りの建築物が出来ているかを申請図と照合し、建築基準法やその他の条例に適合しているかを確認する検査です。

建設作業途中であったり、著しく未完成の状態であると、再検査になります。

再検査となった場合は、改めて検査の申請と手数料の納入が必要となり、申請者にとって余分な事務手続きや費用等の負担が増え、日程的にも大きなロスを招くことになります。

下記にあげる項目に該当する場合は再検査となりますので、事前に確認とチェックをしていただくようお願い致します。

１．外部に作業用の足場が架けられている

２．室内において作業用の仮説足場が設置されている

３．給排水の接続が未完成

４．受電がされていない

５．内装仕上げ工事の作業途中

６．台所設備、洗面台、便器、建具等が設置されていない

７．室内の床面が養生シート等で覆われ土足で室内に入れる状態

８．敷地境界、道路境界が不明瞭な状態

９．敷地内の地盤面が不明瞭な状態

10．担当者の立会いがない場合